ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 октября 2016 г. № 63

Об утверждении и введении в действие изменения № 1 в технический кодекс установившейся практики

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2017 г. изменение № 1 ТКП 295-2011 (02300) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации».

| Министр | В.А.Ващенко |
| --- | --- |

МКС 13.340.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 295-2011

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЖАРНАЯ ТЭХНІКА. ВОГНЕТУШЫЦЕЛІ. ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫБАРУ І ЭКСПЛУАТАЦЫІ

_____________________________________________________________________________

Введено в действие постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.10.2016 № 63

Дата введения 01.03.2017

Пункт 1.1. Слово «размещению,» исключить.

Нормативные ссылки. Дополнить «ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Пункт 4.1.24. Слова «и размещении огнетушителей на автотранспортных средствах» заменить словами «огнетушителей, размещаемых на автотранспортных средствах,».

Подраздел 4.2 исключить.

Пункт 4.3.5. Слова «журнал учета огнетушителей» заменить словами «журнал учета и технического облуживания огнетушителей».

Пункт 4.3.7. Предложение третье исключить.

Пункты 4.3.16 и 4.5.3. Слова «в журнале учета огнетушителей» заменить словами «в журнале учета и технического облуживания огнетушителей».

Пункт 4.3.20. Слова «в журнале по рекомендуемой форме» заменить словами «в журнале учета и технического облуживания огнетушителей».

Пункт 4.5.1. Слова «в специальном журнале» заменить словами «в журнале учета и технического облуживания огнетушителей».

Приложение В. Таблицы В1 и В2. Ссылку на [3] заменить ссылкой на ТКП 474.

Приложение Г. Таблица Г2. Название таблицы изложить в следующей редакции: «2. Таблица Г2 – Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей».

Приложение Г. Таблица Г3. Название таблицы изложить в следующей редакции: «Таблица Г3 – Результаты проведения испытаний со вскрытием огнетушителя и его перезарядки».

Библиография. Ссылку [1] изложить в следующей редакции:

«[1] ППБ Беларуси 01-2014 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь.

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3.».

Ссылку [2] изложить в следующей редакции:

«[2] Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7.».

Ссылку [3] исключить.

(ИУ ТНПА № 10-2016)