ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2014 г. № 06-1-32/2571

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ТКП 181-2009

Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 марта 2014 г. N 6 утверждено Изменение №1 ТКП 181-2009 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", которое введено в действие с 1 июня 2014 г.

Указанным Изменением отменяется порядок присвоения группы по электробезопасности I, установленный Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, которые отменены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 июня 2014 г. N 33/20.

С учетом внесенного Изменения в пункты 4.2.8 и 4.2.9 ТКП 181-2009 неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим в соответствии с приложением В к ТКП 427-2012 "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок". Перечень должностей и профессий указанного персонала определяется руководителем организации - потребителя электрической энергии.

Для выполнения данных требований указанный персонал обязан при приеме на работу пройти вводный инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 175 (далее - Инструкция).

При этом в программу вводного инструктажа по охране труда должны быть включены вопросы об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям и практические навыки оказания первой помощи потерпевшим.

Результаты вводного инструктажа регистрируются в специальном журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда согласно Инструкции.

Дополнительных журналов о присвоении группы по электробезопасности I, а также проверки знаний у неэлектротехнического персонала по указанным вопросам не требуется.

Первый заместитель Министра                                      Л.В.Шенец