Тематический план подготовки по программе ПТМ

(группа (было): Программа пожарно-технического минимума для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации, работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей, а также членов ПТК)

(группа (стало): Программа пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования, членов пожарно- технических комиссий)

| № п/п | Тема занятия (ППБ 01-2014) | Количество часов | Тема занятия (Постановление МЧС РБ от 2 мая 2018 г. № 30) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 часа | Введение | не менее 0,5 ч |
| 1.1 | Статистические данные по пожарам в Республике Беларусь, причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики. |  | обстановка с пожарами в Республике Беларусь, причины и последствия пожаров; задачи пожарной профилактики; законодательство о пожарной безопасности; основные требования пожарной безопасности; права и обязанности работников по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности; система обеспечения пожарной безопасности; |  |
| 1.2 | Законодательные и нормативные правовые акты в области пожарной безопасности. Основные положения. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года N 2403-XII "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности. Права, обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. |  |  |  |
| 1.3 | Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административного пресечения и принуждения за нарушение законодательства о пожарной безопасности. |  |  |  |
| 2 | Общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 часа | Общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | не менее 0,5 ч |
| 2.1 | Общие сведения о горении. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности при совместном хранении веществ и материалов. Пожарно-технические характеристики строительных материалов, понятие предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций, степени огнестойкости зданий. Способы повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности строительных конструкций. Понятие противопожарного разрыва. |  | общие сведения о горении; показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов; требования пожарной безопасности при совместном хранении веществ и материалов; общие сведения о пожарно-технической классификации зданий, строительных конструкций, материалов и изделий; понятие противопожарного разрыва; общие принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной опасности, классификации взрывоопасных и пожароопасных зон; |  |
| 2.2 | Общие принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классификации зон по ПУЭ. |  |  |  |
| 3 | Пожарная опасность организации | 4 часа | Пожарная опасность | не менее 1 ч |
| 3.1 | Классификация пожаров и опасных факторов пожара: термины и определения, классы пожаров, основы динамики развития пожара. |  | классификация пожаров и опасных факторов пожара: термины и определения, классы пожаров, основы динамики развития пожара; анализ пожарной опасности: основные термины и определения, методика анализа пожарной опасности помещений, зданий, технологических процессов; классификация источников зажигания, их энергетические характеристики; основные пути распространения пожара; особенности пожарной опасности объектов (факторы, осложняющие обнаружение, локализацию и тушение пожара, а также которые могут привести к значительному ущербу, травмированию и гибели людей); пожарная опасность и требования пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, вентиляции, электроустановок; пожарная опасность молнии и требования при эксплуатации молниезащиты; статическое электричество: причины образования, пожарная опасность, средства защиты от статического электричества (устройство, принцип работы, правила эксплуатации); |  |
| 3.2 | Анализ пожарной опасности: основные термины и определения, методика анализа пожарной опасности помещений, зданий, технологических процессов. Классификация источников зажигания, их энергетические характеристики. Основные пути распространения пожара. Особенности пожарной опасности объектов (факторы, осложняющие обнаружение, локализацию и тушение пожара, а также которые могут привести к значительному ущербу, травмированию и гибели людей). |  |  |  |
| 3.3 | Пожарная опасность систем отопления, вентиляции, электроустановок. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, вентиляции, электроустановок. Пожарная опасность молнии. Классы систем молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество: причины образования, пожарная опасность, средства защиты от статического электричества (устройство, принцип работы, правила устройства и эксплуатации). |  |  |  |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов | 3 часа | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов | не менее 1 ч |
| 4.1 | Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные места проведения огневых работ, требования к ним. Порядок организации огневых работ, допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении огневых работ в помещениях с наличием взрывоопасных и пожароопасных зон. |  | виды огневых работ и их пожарная опасность; пожароопасные свойства наиболее распространенных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, твердых легковоспламеняющихся материалов, меры пожарной безопасности при их хранении, транспортировке и применении на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ; постоянные и временные места проведения огневых работ, требования к ним; порядок организации огневых работ, допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением; особенности организации и проведения огневых работ в помещениях (наружных установках) с наличием взрывоопасных или пожароопасных зон; |  |
| 4.2 | Пожароопасные свойства наиболее распространенных ЛВЖ, ГЖ, ГГ, твердых легковоспламеняющихся материалов, меры пожарной безопасности при их хранении, транспортировке и применении на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. |  |  |  |
| 5 | Обеспечение безопасной эвакуации при пожаре | 2 часа | Обеспечение безопасной эвакуации при пожаре | не менее 1 ч |
| 5.1 | Эвакуационные пути и выходы: термины, порядок отнесения путей и выходов к эвакуационным. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам. План эвакуации при пожаре на эксплуатируемых обучающимися объектах. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах: назначение, классификация, область применения, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности. Организация и проведение тренировочных занятий по эвакуации людей из зданий. |  | эвакуационные пути и выходы: термины, порядок отнесения путей и выходов к эвакуационным, требования пожарной безопасности; план эвакуации людей при пожаре; системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах: назначение, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности; организация и проведение тренировочных занятий по эвакуации людей из зданий; |  |
| 6 | Общие сведения о технических средствах противопожарной защиты | 2 часа | общие сведения о средствах противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарном водоснабжении | не менее 1 ч |
| 6.1 | Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации. |  | первичные средства пожаротушения, общие сведения об устройстве, тактико- технические характеристики, правила эксплуатации; наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение: назначение, общее устройство, осуществление контроля за состоянием противопожарного водоснабжения, правила содержания, порядок использования при пожаре; системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения: назначение, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности; противодымная защита при пожаре: назначение, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности; |  |
| 6.2 | Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, назначение, общее устройство. Осуществление контроля за состоянием инженерно-технических средств и сооружений противопожарного водоснабжения, правила содержания, порядок использования их при пожаре. |  |  |  |
| 6.3 | Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения: назначение, классификация, область применения, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности. |  |  |  |
| 6.4 | Противодымная защита при пожаре: назначение, классификация, область применения, общее устройство и принцип действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности. |  |  |  |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 часов | организационные основы обеспечения пожарной безопасности | не менее 1 ч |
| 7.1 | Назначение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Пожарно-технические комиссии (ПТК): основные задачи и функции, порядок создания и организации работы, стимулирование работы членов ПТК, права членов ПТК, документирование деятельности ПТК, разработка противопожарных мероприятий. |  | порядок создания и организации деятельности внештатных пожарных формирований; порядок подготовки работников по пожарной безопасности и проверки их знаний (противопожарные инструктажи, пожарно-технический минимум); противопожарный режим; инструкция по пожарной безопасности; противопожарная пропаганда; уголки (стенды) по пожарной безопасности; порядок учета пожаров в организации: государственный статистический учет пожаров, ответственность за искажение государственных статистических данных; |  |
| 7.2 | Добровольные пожарные дружины: основные задачи, порядок создания и организации работы, обязанности и права, льготы и поощрения, устанавливаемые для членов ДПД, исключение работников из членов ДПД. Порядок работы ДПД. |  |  |  |
| 7.3 | Порядок подготовки работников по пожарной безопасности и проверки их знаний (противопожарные инструктажи, пожарно-технический минимум). Противопожарный режим в организации. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда. Уголки (стенды) по пожарной безопасности. |  |  |  |
| 7.4 | Порядок учета пожаров в организации: государственный статистический учет пожаров. Ответственность за искажение государственных статистических данных. |  |  |  |
| 7.5 | Практическое занятие: разработка документов по обеспечению пожарной безопасности (приказа об обеспечении пожарной безопасности в организации; общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности (включающей положения остальных инструкций отдельными разделами); плана эвакуации людей). |  |  |  |
| 8 | Действия при пожаре | 2 часа | действия при пожаре | не менее 0,5 ч |
| 8.1 | Предпринимаемые действия в зависимости от динамики развития пожара и распространения его опасных факторов. |  | предпринимаемые действия в зависимости от динамики развития пожара и распространения его опасных факторов; отключение технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции; сообщение о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения, руководству объекта (средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте, места их расположения, устройства, приспособленные для подачи звуковых сигналов на территории, правила использования этих средств в случае возникновения пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону); организация эвакуации людей (материальных ценностей); организация тушения пожара до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений (обязанности членов добровольных пожарных дружин по табелю боевого расчета, порядок тушения, техника безопасности); организация встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений; организация тушения пожара после прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; другие действия (охрана материальных ценностей, ограничение доступа лиц, не задействованных в тушении пожара, и иные); |  |
| 8.2 | Отключение технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции (при необходимости, исходя из местных условий). |  |  |  |
| 8.3 | Сообщение о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения, а также руководству объекта (средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте, места их расположения, устройства, приспособленные для подачи звуковых сигналов на территории, правила использования этих средств в случае возникновения пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону). |  |  |  |
| 8.4 | Организация эвакуации людей (материальных ценностей). |  |  |  |
| 8.5 | Организация тушения пожара до прибытия аварийно-спасательных подразделений (обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета, порядок тушения, техника безопасности). |  |  |  |
| 8.6 | Организация встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений. Организация тушения пожара после прибытия аварийно-спасательных подразделений. Другие действия (охрана материальных ценностей, ограничение доступа лиц, не задействованных в тушении пожара, и т.п.). |  |  |  |
| 8.7 | Практическое занятие: отработка сообщения о пожаре в аварийно-спасательную службу; демонстрация и отработка практического использования огнетушителя; демонстрация и отработка практического использования внутреннего пожарного крана; отработка действий при эвакуации работников. |  | отработка сообщения о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение; демонстрация и отработка практического использования огнетушителя; демонстрация и отработка практического использования внутреннего пожарного крана (не менее 1 учебного часа на проведение практических занятий); |  |
| 9 | Проверка знаний по ПТМ | 1 час |  | не менее 0,5 ч |