УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

генерального директора

КУП «райжилкомхоз»

___________________

_____________________2018г.

План

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности

на опасных производственных объектах и потенциально опасных

объектах в КУП « райжилкомхоз» на 2018 год

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цех №2 |  |  |
| 1. Техническое освидетельствование 6-ти к/а, 2-х трубопроводов пара и горячей воды. | согласно графику | Зам. главного инженера по тепловому хозяйству Начальник цеха №2 |
| 2. Выполнение диагностики с проведением капитального ремонта к/а рег. № 28-21-381 (ДЕ 25/24), ул. Ильича,1 | согласно графику |  |
| 3. Проведение диагностики 6-ти паровых и водогрейных котлов, 2-х трубопроводов пара и горячей воды. | согласно графику |  |
| 4. Проведение обследования дымовой трубы на котельной Советская,46 |  |  |
| 5. Проведение техобслуживание когенерационной установки котельной Молодежная,1а. | согласно графику |  |
| Цех №1 |  |  |
| 6. Техническое освидетельствование 94-х к/а в котельных цеха. | согласно графику | Зам. главного инженера по тепловому хозяйству Начальник цеха №1 |
| 7. Проведение УЗД на 19-ти водогрейных к/а | согласно графику |  |
| ЦЭ и ГХ |  |  |
| 8. Проведение техобслуживания по системам газопотребления и газораспределения котельных предприятия | согласно графику | Зам. главного инженера по электрохозяйству Начальник участка газовых объектов |
| 9. Установка стационарных датчиков загазованности ФСТ-03М на 3-х котельных | согласно графику |  |
| 10. Замена газового оборудования ГРП на котельной ул.Молодежная,1а | согласно графику | Зам. главного инженера по электрохозяйству Начальник цеха энергетики и газового хозяйства Начальник участка газовых объектов |
| 11. Техническое диагностирование наружных и внутренних газопроводов 7-ми котельных | согласно графику |  |
| 12. Техническое диагностирование газового оборудование ГРУ 4-х котельных | согласно графику |  |
| 13. Дооснащение контролем герметичности запорной газовой арматуры к/а рег. № 28-21-375(ПТВМ-30) ул. Молодежная,1а | согласно графику |  |
| Транспортный цех |  |  |
| 14.Техническое освидетельствование диагностирование грузоподъемных кранов. | согласно договорам | Начальник транспортного цеха Шабетник В.Н. |
| ЖЭУ |  |  |
| 15.Техническое освидетельствование и диагностирование пассажирских лифтов | согласно договорам | Зам. генерального директора по жилищному и коммунальному хозяйству |

Инженер по промышленной

безопасности