ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 октября 2018 г. № 53

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ОТМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

На основании [подпункта 1.5 пункта 1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4433E05E05990B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54646Z65AK) Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года "О техническом нормировании и стандартизации" и [подпункта 7.4 пункта 7](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4433EB580E900B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54246Z65BK) Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям", Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2018 г. изменения в следующие технические кодексы установившейся практики:

ТКП 112-2011 (02300) "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны". Изменение N 1;

[ТКП 121-2008 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4D32E2580C9B56047BB33E066B7A3953F5F806D29AF542Z456K) "Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа". Изменение N 1;

[ТКП 253-2010 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4436E1540D930B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z65EK) "Автозаправочные станции. Пожарная безопасность. Нормы проектирования и правила устройства". Изменение N 1;

[ТКП 260-2010 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4436E65409960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z65EK) "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта". Изменение N 1;

ТКП 311-2011 (02300) "Световая маскировка. Общие положения". Изменение N 1;

[ТКП 334-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E15905990B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z65EK) "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны". Изменение N 1;

[ТКП 363-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z653K) "Правила разработки проектов производства работ на монтаж пожарной автоматики". Изменение N 1;

[ТКП 364-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z653K) "Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приёмки работ". Изменение N 1;

[ТКП 365-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54243Z65BK) "Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ". Изменение N 1;

ТКП 368-2012 (02300) "Организация планирования и порядок проведения временного отселения населения, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы". Изменение N 1;

ТКП 369-2012 (02300) "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" в градостроительных проектах и проектной документации на строительство". Изменение N 1;

[ТКП 475-2013 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4434E7590E960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z65EK) "Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара". Изменение N 1.

2. Отменить с 1 декабря 2018 г. следующие технические кодексы установившейся практики:

[ТКП 263-2010 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4436E75908930B0E73EA32046CZ755K) "Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии";

[ТКП 264-2010 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4436E75908930B0E73EA32046CZ755K) "Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных электростанций";

[ТКП 294-2010 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E25B09940B0E73EA32046CZ755K) "Требования к содержанию отчёта по обоснованию безопасности атомной электростанции с реакторами типа ВВЭР";

[ТКП 356-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55809970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z65CK) "Система физической защиты ядерных материалов и ядерных установок. Инструкция по организации проектирования";

[ТКП 357-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55809970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54242Z653K) "Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов";

[ТКП 359-2011 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55809970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54243Z65AK) "Требования к программе обеспечения качества систем физической защиты ядерных объектов";

[ТКП 476-2013 (02300)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4434E4590E900B0E73EA32046CZ755K) "Программа обеспечения качества для исследовательских ядерных установок. Правила построения, оформления и содержания".

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | В.А.Ващенко |

МКС 93.010

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 112-2011 (02300)**

**ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**IНЖЫНЕРНА-ТЭХНIЧНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНЫ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Раздел 1. Второе предложение исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: "СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, посёлков и сельских населённых пунктов" на "ТКП 45-3.03-227-2010 Улицы населённых пунктов. Строительные нормы проектирования";

исключить ссылку: "СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы".

Пункт 8.1.7. Слова "СНБ 3.03.02" заменить на "ТКП 45-3.03-227".

Пункт 13.4.3. Слова "принимается по СНиП 2.05.06" заменить на "целесообразно принимать с учётом [6]".

Пункт 13.4.4. Слова "принимается по СНиП 2.05.06" заменить на "целесообразно принимать с учётом [6]".

Библиография. Дополнить ссылкой: "[6] СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.01

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 121-2008 (02300)**

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И МОНТАЖА**

**ПАЖАРНАЯ БЯСПЕКА. ЭЛЕКТРАПРАВОДКА I АПАРАТЫ АБАРОНЫ ЎСЯРЭДЗIНЕ БУДЫНКАЎ. ПРАВIЛЫ ЎСТРОЙВАННЯ I МАНТАЖУ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

По всему тексту заменить ссылку "[2]" на "ГОСТ 31565", ссылку "[3]" на "СТБ 1950".

Пункт 1.3 исключить.

Раздел 2. Заменить ссылки:

"ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками" на "ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)";

"ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения" и "ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановка зданий. Часть 3. Основные характеристики" на "ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения";

дополнить ссылками:

"ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

"СТБ 1950-2009 Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы испытаний";

"ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

исключить ссылки:

"СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий";

"Пособие П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 Электроустановки жилых и общественных зданий";

"СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";

исключить сноску "1)".

Пункт 5.1.8. Заменить ссылку "НПБ 9-2000" на "ГОСТ 31565".

Пункт 5.2.17. Заменить ссылку "СНБ 2.02.01-98\*" на "ТКП 45-2.02-315-2018".

Библиография. Исключить ссылки "[2]" и "[3]".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.10

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 253-2010 (02300)**

**АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА**

**АЎТАЗАПРАВАЧНЫЯ СТАНЦЫI. ПАЖАРАНАЯ БЯСПЕКА. НОРМЫ ПРАЕКТАВАННЯ I ПРАВIЛЫ ЎСТРОЙВАННЯ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

По всему тексту заменить ссылку "СНБ 4.03.01" на "ТКП 45-4.03-267", ссылку "СНБ 3.02.01" на "[10]", ссылку "ТКП 45-2.02-138" на "ТКП 45.2.02-316", ссылку "СНиП 2.04.03" на "ТКП 45-4.01-56".

Раздел 1. Второе предложение исключить.

Раздел 2. Заменить ссылки:

"ТКП 45-2.02-22-2006 (02250) Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования" и "ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

"ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования";

"ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий. Строительные нормы проектирования";

"СТБ 11.05.03-2009 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие требования" на "СТБ 11.05.03-2010 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие требования";

"ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" на "ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии";

"ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия" на "ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия";

"ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов" на "ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";

"ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия" на "ГОСТ 21046-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия";

"СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение" на "ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования";

"СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" на "ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования";

"СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" на "ТКП 45-4.01-56-2012 (02250) Системы наружной канализации. Сети и сооружения на них. Строительные нормы проектирования";

"СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" на "ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Строительные нормы проектирования";

исключить ссылки:

"СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

"СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов";

"СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов";

"СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населённых пунктов и территорий предприятий";

"СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре";

"СНиП II-35-76 Котельные установки";

дополнить ссылками:

"ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

"ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Пункт 5.1.1. Заменить ссылку "[1]" на "ТКП 474".

Пункт 5.1.4. Исключить ссылку [2].

Пункт 5.1.15. Заменить ссылку "ТКП 45-2.02-92" на "ТКП 45-2.02-315".

Пункт 6.5.3. Заменить ссылку "СНБ 4.02.01-03" на "[11]".

Пункт 9.1.2. Заменить ссылку "СНиП 2.04.02" на "ТКП 45-4.01-320", ссылку "ТКП 45-4.01-52-2007" на "45-4.01-319".

Пункт 9.1.4. Заменить ссылку "СНиП II-35" на "[9]".

Пункт 10.1.2. Заменить ссылку "СНБ 2.02.02-01" на "ТКП 45-2.02-317".

Приложение А. Исключить слово "обязательное".

Приложение В. Исключить слово "обязательное".

Приложение Г. Исключить слово "обязательное".

Приложение Д. Исключить слово "обязательное".

Приложение Е. Исключить слово "обязательное".

Приложение Ж. Исключить слово "обязательное".

Приложение К. Исключить слово "обязательное".

Библиография. Исключить ссылки "[1]" и "[2]".

Дополнить ссылками:

"[9] СНиП II-35-76 Котельные установки";

"[10] СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов";

"[11] СНБ 4.02.01-03 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.340.01

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 260-2010 (02300)**

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЮДЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОДЕЖДЫ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТА**

**ПРЫСТАСАВАННЕ АБ'ЕКТАЎ КАМУНАЛЬНА-БЫТАВОГА ПРЫЗНАЧЭННЯ ДЛЯ САНIТАРНАЙ АПРАЦОЎКI ЛЮДЗЕЙ, АДМЫСЛОВАЙ АПРАЦОЎКI ВОПРАТКI I РУХОМАГА СКЛАДУ АЎТАТРАНСПАРТУ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Пункт 1.2 исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: "ТКП 112-2007 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" на "ТКП 112-2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

исключить ссылки:

"СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

"СНБ 3.01.01-96 "Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов";

дополнить ссылками:

"ТКП 45-3.01-284-2014 (02250) "Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок разработки";

"ТКП 45-3.01-285-2014 (02250) "Градостроительство. Градостроительный проект специального планирования. Состав и порядок разработки";

"ТКП 45-3.01-286-2014 (02250) "Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населённых пунктов. Состав и порядок разработки".

Пункт 3.16. Слова "(в соответствии с требованиями ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)" заменить ссылкой "[1]".

Пункт 5.7. Слова "СНБ 4.02.01" заменить ссылкой "[2]".

Пункт 7.7. Слова "СНБ 4.02.01" заменить ссылкой "[2]".

Библиография. Слова "Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000), утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2000 г. N 5 "О введении в действие гигиенических нормативов" заменить на "Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. N 39 "Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций";

слова "Постановление главного Государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. N 6 "Об утверждении санитарных правил и норм 2.6.1.8-8-2002 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)" заменить на "СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.280

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 311-2011 (02300)**

**СВЕТОВАЯ МАСКИРОВКА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СВЕТЛАВАЯ МАСКIРОЎКА. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Пункт 1.3 исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: "ТКП 112-2007 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" на "ТКП 112-2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

Приложение Б. Исключить слово "обязательное".

Приложение В. Исключить слово "обязательное".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 91.040

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 334-2011 (02300)**

**ПРИЁМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

**ПРЫЁМКА Ў ЭКСПЛУАТАЦЫЮ ЗАКОНЧАНЫХ БУДАЎНIЦТВАМ АХОЎНЫХ ЗБУДАВАННЯЎ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНЫ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Пункт 1.2 исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: "ТКП 112-2007 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" на "ТКП 112-2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

исключить ссылку: "ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) Приёмка законченных строительством объектов. Порядок проведения".

Пункт 5.1. Слова "ТКП 45-1.03-59" заменить ссылкой "[2]".

Приложение А. Исключить слово "обязательное".

Библиография. Дополнить ссылкой: "[2] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716 "Об утверждении положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.10

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 363-2011 (02300)**

**ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

**ПРАВIЛЫ РАСПРАЦОЎЦЫ ПРАЕКТА ВЫТВОРЧАСЦI РАБОТ НА МАНТАЖ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫЦЫ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Раздел 1. [Второе предложение второго абзаца](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54246Z653K) исключить.

[Раздел 2](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z659K). Заменить ссылку "ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

исключить ссылки:

"[ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z658K) Организация строительного производства";

"[СНБ 2.02.02-01](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65BK) Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре";

[дополнить](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z65AK) ссылкой: "СТБ 11.14.01-2006 Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия".

[Пункт 3.6](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54245Z65BK). Заменить ссылку "СНБ 2.02.02" на "СТБ 11.14.01".

[Раздел 5](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5424AZ65FK). "Общие положения" дополнить пунктом следующего содержания:

"5.7. Не допускается осуществление монтажных работ без проектов производства работ на вновь строящихся и (или) реконструируемых зданиях и сооружениях.".

[Приложение Б](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54040Z652K). Исключить слово "обязательное".

[Приложение В](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54044Z659K). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Г](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5404AZ658K). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Д](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54140Z65CK). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Е](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54146Z65EK). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Ж](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54147Z653K). Исключить слово "обязательное".

[Приложение П](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54646Z65DK). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Р](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54644Z658K). Исключить слово "обязательное".

[Приложение Т](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F960B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5464BZ65AK). Исключить слово "обязательное".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.20

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 364-2011 (02300)**

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ**

**АЎТАМАТЫЧНЫЯ ЎСТАНОЎКI ПАЖАРАТУШЭННЯ. ПРАВIЛЫ ВЫТВОРЧАСЦI I ПРЫЁМКI РАБОТ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

По всему [тексту](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5424BZ65AK) заменить обозначение: "ТКП 45-2.02-190" на "ТКП 45-2.02-317".

Раздел 1. [Второй](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z65CK) и [третий абзацы](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z65DK) исключить.

[Раздел 2](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z658K). Исключить ссылку "ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения";

заменить ссылки:

"[ТКП 45-2.02-190-2010 (02250)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65EK) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

"[ТКП 45-4.02-182-2009 (02250)](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65CK) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования".

[Пункт 5.1](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54343Z65AK) исключить.

[Пункт 5.5](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54343Z652K). Исключить слова ", заключения об области и условиях применения по [2] (на ввозимые на территорию Республики Беларусь средства противопожарной защиты и не подлежащие обязательной оценке соответствия)".

[Пункт 6.9](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54341Z65CK). Исключить слова "заключений об области и условиях применения по [2] (на ввозимые на территорию Республики Беларусь средства противопожарной защиты и не подлежащие обязательной оценке соответствия),".

[Пункт 11.1](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5434BZ65AK). Исключить ссылку "[4]".

[Пункт 14.1](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54040Z65DK). Заменить ссылку "ТКП 45-1.03-59" словом "законодательством".

Пункт 14.5. Исключить [третий абзац](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54041Z65CK).

Библиография. Исключить ссылки ["[2]"](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54B41Z65BK) и ["[4]"](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F970B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54B41Z65CK).

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.20

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 365-2011 (02300)**

**СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЁМКИ РАБОТ**

**СIСТЭМЫ ПАЖАРНАЙ СIГНАЛIЗАЦЫI. ПРАВIЛЫ ВЫТВОРЧАСЦI I ПРЫЁМКI РАБОТ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

По всему [тексту](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65AK) заменить обозначение: "ТКП 45-2.02-190" на "ТКП 45-2.02-317".

Раздел 1. [Второй](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z659K) и [четвертый абзацы](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z65FK) исключить.

[Раздел 2](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54247Z652K). Исключить ссылку "ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) Приёмка законченных строительством объектов. Порядок проведения";

заменить [ссылку](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65AK) "ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования" на "ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования";

заменить [ссылку](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54244Z65EK) "СТБ 1951-2009 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности и методы испытаний" на "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".

[Пункт 5.1](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF5424BZ653K) исключить.

[Пункт 5.5](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54342Z65DK). Исключить слова "заключения об области и условиях применения по [2] (на ввозимые на территорию Республики Беларусь средства противопожарной защиты и не подлежащие обязательной оценке соответствия)".

[Пункт 6.9](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54340Z658K). Исключить слова "заключений об области и условиях применения по [2] (на ввозимые на территорию Республики Беларусь средства противопожарной защиты и не подлежащие обязательной оценке соответствия),".

[Пункт 10.1](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54347Z65DK). Заменить ссылку "ТКП 45-1.03-59" словом "законодательством".

Пункт 10.5. Исключить [третий абзац](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54344Z65CK).

Библиография. Исключить ссылку ["[2]"](consultantplus://offline/ref=E1B72A1E60C0B8414F9DC7B8F9A1DFE966B860E0BF4437E55B0F980B0E73EA32046C756644F2B10AD39AF54543Z65BK).

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.200

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 368-2012 (02300)**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ**

**АРГАНIЗАЦЫЯ ПЛАНАВАННЯ I ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ЧАСОВАГА АДСЯЛЕННЯ НАСЕЛЬНIЦТВА, ЭВАКУАЦЫI МАТЭРЫЯЛЬНЫХ I ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ У БЯСПЕЧНЫЯ РАЁНЫ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Раздел 1. Второе предложение исключить.

Библиография. Слова "Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)" заменить на "Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. N 39 "Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 93.010

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 369-2012 (02300)**

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОСТАВ РАЗДЕЛА "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО**

**ПАРАДАК РАСПРАЦОЎКI I СКЛАД РАЗДЗЕЛА "IНЖЫНЕРНА-ТЭХНIЧНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНЫ. МЕРАПРЫЕМСТВЫ ПА ПАПЯРЭДЖАННI НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЙ" У ГОРАДАБУДАЎНIЧЫХ ПРАЕКТАХ I ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫI НА БУДАЎНIЦТВА**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

Раздел 1. Второй абзац исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: "СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населённых пунктов и территорий предприятий" на "ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования".

Пункт 6.3.3.3.2. Слова "СНБ 2.02.04" заменить на "ТКП 45-2.02-315".

(ИУ ТНПА N 9-2018)

МКС 13.220.20

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 475-2013 (02300)**

**ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**

**УЖЫВАННЕ СРОДКАЎ IНДЫВIДУАЛЬНАЙ АБАРОНЫ ОРГАНАЎ ДЫХАННЯ I ЗРОКУ, НЕАБХОДНЫХ ДЛЯ ЭВАКУАЦЫI ЛЮДЗЕЙ У ВЫПАДКУ УЗНIКНЕННЯ ПАЖАРУ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.10.2018 N 53

Дата введения 2018-12-01

По всему тексту заменить обозначение: "ТКП 45-2.02-142" на "ТКП 45-2.02-315".

Раздел 1. Первый абзац. Обозначения "Ф3.1-Ф3.5, Ф3.6" заменить на "Ф3". Второй и третий абзацы исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку "ТКП 45-2.02-142 (02250) Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации" на "ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования".

Приложение А. Исключить слово "обязательное".

Приложение Б. Исключить слово "обязательное".

(ИУ ТНПА N 9-2018)