Форма

| ООО «Пламя» | УТВЕРЖДАЮ Директор _____ П.П. Петров 30 августа 2025 г. |
| --- | --- |

План

проведения тренировочного занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре

1. Тема: «Эвакуация людей из зданий при пожаре»;

«Эвакуация людей из зданий при пожаре и тушение условного пожара с применением имеющихся первичных средств пожаротушения»;

«Действия работников при пожаре и эвакуация людей из зданий при пожаре»;

«Действия пожарной дружины при пожаре и эвакуация людей из зданий при пожаре»;

«Действия работников при поступлении сигналов о пожаре и неисправности на приемно-контрольное оборудование систем пожарной автоматики и эвакуация людей из зданий при пожаре»;

и т.д.

2. Место, дата и время проведения:

г. Артем, ул. Мира, д. 77, 10 марта 2025 года 10:00

3. Отрабатываемые мероприятия:

практическая отработка планов эвакуации;

практические действия работников при эвакуации людей из зданий при пожаре;

вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений;

оповещение о пожаре;

организация и проведение эвакуации людей из здания;

встреча пожарных аварийно-спасательных подразделений;

применение имеющихся первичных средств пожаротушения;

отключение вентиляционных систем и кондиционеров, электро-, газоснабжения;

порядок применения самоспасателей;

порядок приведения в действие порошковых огнетушителей;

тактические приемы тушения возгорания с помощью порошковых огнетушителей;

вызов скорой помощи и оказание оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожаре;

и т.д.

4. Цели тренировки:

Обучение работников умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности работников к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности работников, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Обучение порядку и правилам взаимодействия работников объекта с подразделением МЧС (при совместной противопожарной тренировке) и медицинским персоналом.

Выработка у работников навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделения МЧС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения работников по вопросам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения МЧС.

Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие.

и т.д.

5. Состав участников тренировки:

Директор, заместитель директора, воспитанники, обучающиеся, ответственный за пожарную безопасность, все работники и посетители, пожарная дружина, санитарное звено, подразделения МЧС (по согласованию) и т.д.

6. Этапы тренировки:

первый этап – проведение инструкторско-методического занятия со всеми категориями работников и работниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

второй этап – проведение тренировки;

| Время | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность , ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Имитация обстановки условного пожара | Установка флажков: очаг возгорания –красные; зона задымления –синие | Ответственным за организацию подготовки и проведения тренировочного занятия |
| 10:01 | Активация системы пожарной сигнализации (сообщить на Молнию о проведении тренировочных занятий) или объявление вводной о возникновении возгорания любому работнику | Активация ручного пожарного извещателя или «Произошло возгорание в кабинете «Химии»» | Ответственным за организацию подготовки и проведения тренировочного занятия |
| 10:02 | Вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений | Незамедлительно набрав номер «101» или «112», позвонить по телефону. Сообщить: «В здании ……… Адрес:…… Горит ….._ Сообщил __________». Принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. | Лицо, первое обнаружившее пожар |
| 10:03 | Оповещение о пожаре (при отсутствии систем автоматических оповещения). | Объявить спокойным, ровным голосом о необходимости покинуть здание в связи с возгоранием. Осуществить контроль доведения сообщения о возникновении пожара в пожарную аварийно-спасательную службу | Лицо, определенное общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности |
| 10:03 | Организация и проведение эвакуации людей из здания согласно плана эвакуации и оперативной обстановки | При срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре незамедлительно приступить к эвакуации к месту общего сбора. Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных факторов пожара эвакуационный выход, передвижение всех должно быть быстрым, без лишней суеты и торопливости. Принять меры по пресечению возможной паники. Исключить доступ посетителей в учреждение. | Лицо(а), определенное общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности |
| 10:03 | Отключение вентиляционных систем и кондиционеров, электро-, газоснабжения | Организовать экстренную, безаварийную остановку и отключение систем вентиляции, кондиционеров и электро-, газоснабжения. |  |
| 10:03 | Тушение условного пожара (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений) | С использованием первичных средств пожаротушения организовать локализацию и тушение пожара, с соблюдением мер безопасности. Ограничить доступ людей к месту пожара. | Лицо, первое обнаружившее пожар, пожарная дружина |
| 10:04 | Оценка состояния эвакуированных | Оказание доврачебной помощи и вызов скорой помощи. Отправка пострадавших в лечебные учреждения | Санитарное звено, медицинский работник |
| 10:06 | Списочное уточнение всех эвакуированных | Все эвакуированные из здания дети проверяются по классным журналам в месте общего сбора. О результатах сверки делается доклад директору школы. |  |
| по прибытию | Встреча пожарных аварийно-спасательных подразделений | Выйти на улицу к главному входу. Дождаться пожарных аварийно-спасательных подразделений. По их прибытии проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях наиболее интенсивного его распространения, результатах эвакуации людей, опасности взрыва, обрушения, указать места расположения близлежащих водоисточников. | Должностное лицо или работник субъекта хозяйствования |
| Данный порядок и последовательность действий приводится в соответствие с планами |  |  |  |

третий этап – разбор тренировки (подведение предварительных итогов, знание плана эвакуации; понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их совершения; знание должностных инструкций, мест расположения средств управления противопожарного оборудования и аппаратуры; защитных, первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения; умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах)

7. Подведение итогов тренировки:

подготовка акта по итогам проведения тренировочного занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре;

подготовка приказа по итогам проведения тренировочного занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора                                                                            Петров П.П.

Заведующий хозяйством                                                                         Сидоров С.С.