А К Т № 1

«19»   марта  2014года

об итогах организации подготовки  и проведения общеобъектовой тренировки -  действия работников при пожаре, эвакуация персонала и тушение условного пожара.

Во исполнение приказа директора  № 122  от «20»  февраля 2014 года  «О проведении практической тренировки  действий персонала при пожаре на объекте» проведена тренировка. 
        Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным  директором планом проведения тренировки, включающим в себя 2 этапа.
       На первом  этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в  ККЦ  10 ч. 05 мин.        Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником,  который передал сообщение о задымлении пожарно-аварийной службе, сотруднику охраны.
        В 10 ч. 07 мин.. охранником задействована  система оповещения, в 10 ч. 08 мин. сообщено в пожарно-аварийную службу место, время, адрес возникновения пожара, в 10 ч. 09 мин. 30 сек. организовано открытие запасных выходов.
        В 10 ч. 10 мин. начальником  цеха   ______ отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.
        В 10 ч. 10  мин. 30 сек. начата общая эвакуация с объекта.
        В 10 ч. 07  мин. работники приступили к тушению условного пожара.
        В 10 ч. 18 мин. Эвакуация завершена.
        В 10 ч. 20 мин. 00 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе.

Далее была проведена беседа с персоналом с целью напоминания:

-схемы  оповещения о пожаре;

-правил использования первичных средств пожаротушения;

-основного и запасного эвакуационного выхода;

-применения первичных средств защиты органов дыхания;

-взаимодействия с пожарно-аварийной службой.
       Руководителями  тренировки подведены итоги подготовки  и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара. Итоги тренировки в целом положительные, цели и задачи тренировки достигнуты.

Инженер по ГО