Утверждаю

Директор

ООО «Трайпл-Велес»

_________О.В.Иванов

«20»  февраля 2014

### ПЛАН

### проведения противопожарной тренировки

1.Тема : «Действия при пожаре, эвакуация работников и тушение условного пожара».

2. Цели тренировки

-Обучение работников умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности работников к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

-Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности работников, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

-Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

-Выработка у работников навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

-Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

-Проверка результатов обучения работников по вопросам пожарной безопасности.

-Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения МЧС.

3. Состав участников объектовой тренировки

Командир ДПД, члены ДПД, инженер по ОТ, инженер по ГО, председатель ПТК, сотрудники предприятия.

4. Этапы тренировки

Первый этап — проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников МЧС).

Второй этап — разбор тренировки.

5. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

Подготовка акта (разбор тренировки)  по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара на ООО «Трайпл-Велес».

Инженер по ГО                                                                             Косточко П.А.